## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа комплектных трансформаторных подстанций тупикового исполнения мощьностью 25 - 1000 кВА, напряжением 6(10)кВ,
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | комплектация заказщика
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
4 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Рубильник ВР (250 A)
- Рубильник ВР (400 A)
- Рубильник ВР (400 A)
- Разъединитель РЕ 19-B13(1000 A)
- Разъединитель РЕ 19(1600 A)
-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
100А (для КТП мощностью 63кВА)
160А (для КТП мощностью 100кВА)
250А (для КТП мощностью 160кВА)
400А (для КТП мощностью 250кВА)
630А (для КТП мощностью 400кВА)
1000А (для КТП мощностью 630кВА)
1600А (для КТП мощностью 1000кВА)
5 | Трансформатор силовой масляный (да, нет)
6 | Блок рубильник-предохранитель отходящих линий 0.4 кВ в комплекте с ППН общее количество в КТП***, в том числе: | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до 13 | до 13 | до 13 | до 13
- РПС -100 А
- РПС -250 А
- РПС -400 А
| Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во, | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 13 | до 13 | до 13 | до 13 | до 13
в том числе с номинальным током: 31.5А
40А
63А
80А
100А
200А
250А
320А
630А
1000А
7 | Комплект РВО и ОПН (Р, О, нет)
8 | Учет эл.энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)
Трансформаторы тока ТШП ______/5 класс точности 0,5S
9 | Фидер уличного освещения (да, нет)
10 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
11 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
12 | Разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет)
13 | Замки для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет)
14 | Выключатель (В) или разъединитель (Р) внутренней установки
ВНМ-400/10 пр-ва Великие Луки
ВНА-10/630 пр-ва Самара, с предохранителями ПКТ 50А
РВЗ 10/630 пр-ва Самара
15 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (количество, нет)
16 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)
17 | Количество заявленных КТП
1.При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ) номинальное напряжение
сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ) и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11)
2.Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при
при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время
эксплуатации подстанции
3.Установка линейного автомата на 400А занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35
*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означаетналичие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А
включительно, остальные выводы -кабельные
ЗАКАЗЧИК :_________________________________________________________________________________________
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)
Справки по тел. (383) 325-40-02 ООО "ЭЛПРОЕКТ" Коновалов Алесандр Васильевич